[image: image1.png]UNIVERSITATEA , ALEXANDRU IOAN CUZA" din 1AS! PER LIBERTATEM AD VERITATEM





FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program

	1.1 Institu ţia de învăţământ superior
	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

	1.2 Facultatea
	Facultatea de Chimie

	1.3 Departamentul 
	DEPARTAMENTUL DE CHIMIE

	1.4 Domeniul de studii
	Chimie

	1.5 Ciclul de studii
	Licență

	1.6 Programul de studii / Calificarea
	Chimie medicală


2. Date despre disciplină
	2.1 Denumirea disciplinei
	Metode avansate de analiză în chimia medicală

	2.2 Titularul activităţilor de curs
	Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU

	2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator
	Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU

	2.4 An de studiu
	III
	2.5 Semestrul
	VI
	2.6 Tip de evaluare
	EVP
	2.7 Regimul discipinei*
	OP


OB – Obligatoriu / OP – Opţional / F – Facultativ
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
	3.1 Număr de ore pe săptămână
	4.5
	3.2 curs
	2.5
	3.3 seminar/laborator
	2

	3.4 Total ore din planul de învăţământ
	54
	3.5 curs
	30
	3.6 seminar/laborator
	24

	Distribuţia fondului de timp
	ore

	Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
	25

	Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	20

	Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
	10

	Tutoriat
	2

	Examinări
	10

	Alte activităţi
	4

	
	

	3.7 Total ore studiu individual
	71

	3.8 Total ore pe semestru
	125

	3.9 Numărul de credite
	5


4. Precondiţii (dacă este cazul)
	4.1 De curriculum
	Nu este cazul

	4.2 De competenţe
	Nu este cazul


5. Condiţii (dacă este cazul)
	5.1 De desfăşurare a cursului
	Nu este cazul

	5.2 De desfăşurare a seminarului/ laboratorului
	Nu este cazul


6. Competenţe specifice acumulate
	Competenţe profesionale
	CP1.Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor chimici, biochimici şi farmaceutici.
CP2.Operarea cu noţiuni privind relaţia de legătură între structura şi activitatea chimică şi biologică a compuşilor chimici, biochimici şi farmaceutici.
CP3.Determinarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor fizico-chimice a unor compuşi chimici, biochimici şi farmaceutici.
CP4.Efectuarea analizelor şi asigurarea controlului calităţii prin metode şi tehnici specifice analizelor chimice, clinice şi medicale cu respectarea normelor de bună practică în laboratoarele analitice, a procedurilor, instrucţiunilor şi specificaţiilor de calitate în vigoare.
CP5.Efectuarea în manieră autonomă a analizelor şi preparatelor biologice, biochimice şi microbiologice şi interpretarea rezultatelor.
CP6.Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniile chimiei şi biochimiei.
CP7.Urmărirea, adaptarea şi controlul proceselor chimice şi fizico-chimice în laboratoarele de analize clinice şi medicale.
CP8.Aplicarea tehnologiilor chimice si biochimice în diverse domenii, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului. 

	Competenţe transversale
	CT1.Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislaţiei şi deontologiei specifice domeniului sub asistenţă calificată.
CT2.Realizarea unor activităţi în echipă multidisciplinară utilizând abilităţi de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
CT3.Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 


7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
	7.1 Obiectivul general
	Însuşirea fundamentelor teoretice şi practice specifice metodelor avansate de analiză în chimia medicinală (metode spectroscopice, spectrometrice, cromatografice, în tandem sau cuplate). 

	7.2 Obiectivele specifice
	La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

· Selecteze cu succes metodele corespunzătoare de analiză pentru punerea în evidenţă a compuşilor de interes.
· Explice fundamentul metodelor şi tehnicilor avansate de analiză.
· Identifice / utilizeze / calculeze / estimeze corect, principii / procedee / algoritmi de calcul pentru ca rezultatul unei analize să nu fie afectat de diverşi factori.
· Analizeze din punct de vedere calitativ/cantitativ specii chimice existente în matrici complexe.
· Înţeleagă obiectivele experimentelor chimice, realizeze corect experimentele, analizeze rezultatele.



8. Conţinut
	8.1
	Curs
	Metode de predare
	Observaţii

(ore, referinţe bibliografice)

	1.
	Modul I: Aspecte introductive în metodele avansate de analiză chimică dintr-un laborator. Consideraţii generale şi probleme frecvent întâlnite într-un laborator de analize chimice. Asigurarea calităţii şi controlul de calitate în analizele chimice.
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1÷2])

Curs MAACM-01

	2.
	Modul I: Criterii folosite în selectarea unei metode de analiză prin algoritmi cuantificabili (acuratețe / exactitate, precizie, sensibilitate, selectivitate, domeniul de operare)) şi de eficiență economică (echipament, timp, cost analize)
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1÷3])

Curs MAACM-02

	3.
	Modul I: Mijloace şi instrumente disponibile pentru cuantificarea acurată a speciilor de interes în laboratoare dedicate de chimie medicală. Mijloace de decelare pentru decizii corecte de selectare a modului de lucru
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1])

Curs MAACM-03

	4.
	Modul I: Erori şi surse de eroare în analizele din laboratoarele medicinale. Rolul şi importanța estimării incertitudinilor ce însoțesc rezultatul măsurătorilor realizate în laboratoarele de analize şi încercări. Propagarea incertitudinilor
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1,4])

Curs MAACM-04

	5.
	Modul I: Instrumente şi mijloace statistice de urmărire a procesului de analiză dintr-un laborator de chimie medicală. Parametri statistici implicați în estimarea factorilor cantitativi de identificare a limitărilor experimentale în utilizarea unei tehnici / metode de analiză (limita de decizie, limita de detecție, limita de cuantificare)
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1,2,5])

Curs MAACM-05

	6.
	Modul II: Spectroscopie Raman. Introducere. Teorie de bază și principii. Experimentul Raman. Evaluare și tratamentul datelor. Aspecte practice
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [6])

Curs MAACM-06

	7.
	Modul II: Tehnici avansate ale împrăștierii Raman. Aplicații
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [6])

Curs MAACM-07

	8.
	Modul II: Spectroscopie de reflexie difuză. Rolul reflexiei difuze în spectroscopia moleculară. Teoria și practica reflexiei difuze
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [7])

Curs MAACM-08

	9.
	Modul II: Spectrometria de masă. Principii, surse de ionizare, analizoare de masă și detectori
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [8])

Curs MAACM-09

	10.
	Modul II: Tandemuri avansate ale spectrometriei de masă și procesarea informațiilor analitice. Aplicații
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [8])

Curs MAACM-10

	11.
	Modul III: Aspecte analitice ale metodelor cromatografice moderne de analiză chimică. Tehnici cromatografice instrumentale. Parametri de performanţă şi eficiență în separările cromatografice
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1,9,10])

Curs MAACM-11

	12.
	Modul III: Cromatografia de gaze. Fundamente. Instrumentație. Detectori şi coloane cromatografice. Aplicații
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1,9,11])

Curs MAACM-12

	13.
	Modul III: Cromatografia de lichide. Fundamente. Instrumentație. Detectori şi coloane cromatografice. Aplicații
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [1,9,12,13])

Curs MAACM-13

	14.
	Modulul III: Tehnici instrumentale cromatografice de separare cuplate cu tehnici avansate de analiză şi detecție. Aplicaţii
	Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [14÷16])

Curs MAACM-14

	15.
	Modul III: Relaţia de legătură dintre lipofilicitate, hidrofobicitate şi strategiile de dezvoltare de medicamente. Rolul şi importanţa coeficientului de partiţie octanol-apă în exploatarea tehnicilor de analiză din chimia medicinală
	 Prelegerea

Demonstraţia

Problematizarea

Algoritmizarea

Conversaţia/brainstorming
	(2 ore, [4,17÷19])

Curs MAACM-15

	Bibliografie:

1. Harvey, D., Modern analytical chemistry, Mac Graw Hill, 2000.
2. Ahuja, S., Jespersen, N., Modern instrumental analysis, Elsevier, 2006.
3. Funk, W., Dammann, V., Donnevert, G., Quality assurance in analytical chemistry, Wiley VCH Verlag, 2007.
4. Kar, A., Pharmaceutica drug analysis, New Age International Publisher, 2005.

5. Ermer, J., Miller, J.H., Method validation in pharmaceutical analysis, Wiley VCH Verlag, 2005.
6. Smith E., Dent, G., Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2019.
7. Blitz, J.P., Diffuse Reflectance Spectroscopy, Chapter 5 from Modern Techniques in Applied Molecular Spectroscopy in Techniques in Analytical Chemistry Series Francis M. Mirabella (Ed), Edited by. John Wiley & Sons, Inc., 1998.
8. de Hoffmann E., Vincent Stroobant, V., Mass Spectrometry. Principles and Applications, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, England, 2007.
9. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J., Crouch, S.R., Fundamental of Analytical Chemistry, 9th Edition, Brooks Cole USA, 2014.
10. Heftmann, E., Fundamentals and applications of chromatography and related differential migration methods, Elsevier, 2004.
11. Scott, R.P.W., Gas chromatography / Gas chromatography. Detectors, Library for Science LLC, 2003.
12. Scott, R.P.W., Liquid chromatography / Liquid chromatography. Detectors, Library for Science LLC, 2003.
13. Snyder, L.R., Kirkland, J.J., Dolan, J.W., Introduction to modern liquid chromatography, John Wiley & Sons, 3rd edition, 2010.
14. Dass, C., Fundamentals of contemporary mass spectromety, John Wiley & Sons, 2007.

15. Shalliker, R.A., Hyphenated and alternative methods of detection in chromatography, CRC Press, Taylor & Francis, 2012.
16. Mondello, L., Lewis, A.C., Bartle, K.D., Multidimensional chromatography, John Wiley & Sons Ltd., 2002.

17. Rutkowska, E., Pajak, K., Jozwiak, K., Lipophilicity-Methods ofdetermination and its role in medicinal chemistry, Acta Poloniae Pharmaceutica, 70, 3-8, 2013.
18. Soares, J.X., Santos, A., Fernandes, C., Pinto, M.M.M., Liuid chromatography on the different methods for the determination of lipophylicity. An essential analytical tool in medicinal chemistry, Chemosensors, 10, 340, 2022.
19. Fernandez, J.P.S., The importance of medicinal chemistry knowledge in the clinical pharmacist’s education, American journal of Pharmaceutical education, 82, 6083, 2018.

	8.2
	Laborator
	Metode folosite
	Observaţii

(ore, referinţe bibliografice, mod desfăşurare)

	1.
	Protecţia muncii

Organizare

Cerinţe portofoliu lucrări practice de laborator

Tematică

Prezentare lucrări practice de laborator
	Prelegerea

Conversaţia/brainstorming
	(4 ore)

	2.
	Determinarea aminoacizilor aromatici prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cuplată cu detecţie prin măsurarea fluorescenţei
	Experimentul de laborator
	(4 ore, [1])

	3.
	Identificarea şi cuantificarea prin cromatografie ionică a K+ în probe reale
	Experimentul de laborator
	(4 ore, [1])

	4.
	Determinarea unor metale grele din extractele apoase ale unor plante medicinale
	Experimentul de laborator
	(4 ore, [1])

	5.
	Estimarea concentraţiei unui compus activ dintr-un medicament prin spectrometrie moleculară de absorbţie în domeniul infraroşu
	Experimentul de laborator
	(4 ore, [1])

	6.
	Evaluare finală laborator
	-
	(4 ore, [1])

	Bibliografie:
1. Set de referate cu o scurtă parte teoretică şi apoi, detaliat, protocolul de analiză, calculul şi interpretarea rezultatelor.


9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
	După parcurgerea şi promovarea disciplinei, studentul va deţine minimul de cunoştinţe teoretice şi abilităţile practice necesare pentru a: utiliza metode spectroscopice şi cromatografice instrumentale pentru analiza unor compuşi din matrici complexe, realiza o serie de analize chimice cantitative ale analiţilor de interes, selecta metoda adecvată de analiză, aplica corect etapele analizei unui analit dintr-o matrice, calcula corect rezultatele unei analize chimice, interpreta corect rezultatul unei analize chimice, recunoaşte importanţa metodelor şi tehnicilor instrumentale avansate din laboratoarele de analize.


10. Evaluare
	Tip activitate
	10.1 Criterii de evaluare
	10.2 Metode de evaluare*
	10.3 Pondere în nota finală (%)

	10.4 Curs
	Studentul trebuie să dovedească însuşirea informaţiilor prezentate la curs, capacitatea aplicării acestora în abordarea unor alte sisteme decât cele prezentate la curs şi informaţii suplimentare însuşite prin parcurgerea bibliografiei puse la dispoziţia sa de către titularul de curs. Corectitudinea răspunsurilor, înţelegerea şi aplicarea corectă a problematicii tratate la curs. Rezolvarea corectă a exerciţiilor si problemelor.
	Teste de verificare a cunoştinţelor.

Condiţii

Realizarea lucrărilor practice de laborator.
	60

	10.5 Laborator
	Corectitudinea răspunsurilor, însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii tratate la laborator.

Stabilirea relaţiilor corecte de calcul a rezultatelor unei analize, interpretarea corectă a rezultatului, capacitatea de a aplica metodele de analiză, calculul rezultatului analizei şi interpretarea rezultatului pentru alte sisteme decât cele discutate la laborator.

Rezolvarea corectă a temelor pe parcursul semestrului.
	Test scris.

Portofoliul lucrărilor practice de laborator.

Proiect.
Condiţii

Efectuarea integrală a lucrărilor de laborator

Maxim 1 laborator se poate recupera în ultimile 2 săptămâni de activitate didactică.
	40

	10.6 Standard minim de performanţă

	· Capacitatea de a selecta metode avansate de analiză, adecvate scopului urmărit.

· Cunoaşterea principiilor care stau la baza selectării corecte a unei metode avansate de analiză.

· Calcularea corectă a concentraţiei analitului dintr-o probă analizată prin metode avansate de analiză.
· Efectuarea integrală a lucrărilor de laborator.

· Efectuarea de experimente pe baza unui protocol de analiză, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor analizei chimice.


	Data completări:
02.10.2023
	Titular de curs

Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU
	Titularului de laborator
Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU

	
	
	

	Data avizării în departament
	
	Director de departament,
Prof. univ. dr. habil. Mihail Lucian BÎRSĂ


