Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi

Facultatea de Chimie

Catedra de Chimie Anorganică şi Analitică

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI

METODE DE SEPARARE

Specializarea Chimie.

Anul de studii III. Semestrul I.

Număr ore de curs 28, număr ore laborator 14, număr ore seminar 14
Anul universitar 2006-2007
1. Obiectivele cursului

Însuşirea principiilor de bază ale principalelor metode de separare şi concentrare, utilizate pentru analiza unor probe complexe. În cadrul fiecărei metode se prezintă aparatura utilizată şi câteva aplicaţii practice.

2. Conţinutul de bază

1.Procesul analitic de separare. Principii teoretice...............................................................2 ore

2. Metode cromatografice de separare (generalităţi)............................................................8 ore

Principiul şi caracteristicile metodei, clasificări, izoterme de distribuţie, teorii ale

 separării, mărimi ce caracterizează picul cromatografic, eficienţă şi selectivitate, 

 rezoluţie şi optimizare, analiza calitativă şi cantitativă.

3. Cromatografie plană (CSS şi CH)....................................................................................3 ore

Principiul metodei, materiale cromatografice, determinări calitative şi cantitative,

 aplicaţii.

4. Cromatografie de gaze......................................................................................................3 ore

Principii, aparatura, detectori, determinării calitative şi cantitative, aplicaţii.

5. Cromatografia de lichide pe coloană................................................................................5 ore

Cromatografia de adsorbţie, cromatografia de repartiţie, cromatografia prin schimb

 ionic, cromatografia de afinitate, etc.

6. Separarea prin extracţie cu solvenţi..................................................................................4 ore

Principiul extracţiei, clasificarea combinaţiilor ce pot fi extrase, aprecierea eficienţei 

unei separări, studiul cantitativ al echilibrelor de extracţie, procedee de extracţie,

 aplicaţii.

7. Alte tehnici de separare şi concentrare.............................................................................3 ore

Flotaţie ionică, colectori microbiologici, topire zonală, etc.

3. Sistemul de evaluare al studentului: Examen scris.
4. Discipline care trebuiesc parcurse în prealabil:

obligatorii: - Chimie Analitică, Analiză Instrumentală

recomandate: - Chimie Organică, Chimie Anorganică, Electrochimie
5. Bibliografie curs:

1. C. Liteanu, S. Gocan, A. Bold, Separatologie analitică, Ed. Dacia, Cluj, 1981

2. V.P. Vasiliev, Metode instrumentale de analiză, vol. II, Chişinău, 1991
3. El. Jercan, Metode de separare în chimia analitică, ED. Tehnică, Buc., 1983.

4. W.M.A.Niessen, Current Practice of Gas Chromatography Mass Spectrometry, Marcel Dekker, Inc., NY, 2001.

5. Lothar Matter, Chromatographic Methods – Modern Practice of Gas Chromatography, Huthia.

6. Tematica lucrărilor de laborator si a seminariilor

Tematica lucrărilor de laborator

1.Protecţia muncii, noţiuni introductive, prepararea şi standardizarea soluţiilor de lucru....2 ore

2.Cromatografia prin schimb ionic.......................................................................................6 ore


a.Determinarea capacităţii de schimb a unei răşini;


b.Separarea unui amestec de cationi prin cromatografie schimb ionic şi determinarea lor

            prin metode instrumentale.

c.Determinarea unui amestec de anioni prin CSI.

3.Analiza amestecului (benzen+toluen) prin CG..................................................................2 ore

4.Extracţia L-L, Separarea Fe-Al şi determinarea lor........................................................  .4 ore

5.Separarea Cu-Co-Ni; Finalizarea lucrărilor, prelucrarea rezultatelor analizei, test...........2 ore

Observaţii
Studenţii au la dispoziţie referate întocmite pentru fiecare lucrare practică, care includ principiul metodei, modul de lucru, calculul rezultatelor şi interpretarea lor.
Tematica seminariilor

1. Metode de separare (principii, mecanisme, izoterme distribuţie, analiza calitativă şi cantitativă în cromatografia pe coloană.................................................................................2ore

2.CSI- principiul separării; aplicaţii la tratarea apelor etc; probleme....................................2ore

3.Cromatografie plană- principiul metodei; analiză calitativă şi cantitativă, probleme .......2ore

4.CG- principiile separării; calcularea parametrilor de retenţie; rezoluţie şi optimizare......2 ore

5.Probleme- metode cromatografice...................................................................................   2ore

6.Extracţia L-L; echilibre extracţie; procedee extracţie; calcularea parametrilor de eficienţă ai unei separări...........................................................................................................................2ore

7.Probleme- extracţie.............................................................................................................2ore
7. Bibliografie laborator şi seminar

Bibliografie laborator

1. A. Bold., M. Găburici, Metode de separare şi concentrare , lucrări de laborator, I.P. Iaşi 1981

2. I. Gureţki, I. Kuzneţov, ş.a. Compendiu de lucrări practice, metode fizico-chimice de analiză, traducere din lb. rusă, Chişinău, Ed. Lumina, 1993.

Bibliografie seminar

1.C. Liteanu, S. Gocan, A. Bold, Separatologie analitică, Ed. Dacia, Cluj, 1981

2.V.P. Vasiliev, Metode instrumentale de analiză, vol. II, Chişinău, 1991
3.El. Jercan, Metode de separare în chimia analitică, ED. Tehnică, Buc., 1983.
Decan, 



       Titular de disciplină,


        Prof. Dr. Gelu Bourceanu

           Lect. Dr. Adriana Bârsănescu

