FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Institu ţia de învăţământ superior | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Facultatea de Chimie |
| 1.3 Departamentul | DEPARTAMENTUL DE CHIMIE |
| 1.4 Domeniul de studii | CHIMIE |
| 1.5 Ciclul de studii | Masterat |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Chimie clinică |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  |  | Tehnici şi instrumente analitice utilizate în laboratoarele clinice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul activităţilor de curs |  |  | Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU |  |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităţilor de laborator |  |  | Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU |  |  |  |  |
| 2.4 An de studiu | II | 2.5 Semestrul | III | 2.6 Tip de evaluare | E | 2.7 Regimul disciplinei* | Ob |

*OB – Obligatoriu / OP – Opţional / F – Facultativ

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | 3.2 curs | 2 | 3.3 laborator | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Total ore din planul de învăţământ | 56 | 3.5 curs | 28 | 3.6 laborator | 28 |
| Distribuţia fondului de timp |  |  |  |  | ore |
| Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele |  |  |  |  | 40 |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren |  |  |  |  | 15 |
| Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri |  |  |  |  | 15 |
| Tutoriat |  |  |  |  | 10 |
| Examinări |  |  |  |  | 10 |
| Alte activităţi |  |  |  |  | 4 |
| 3.7 Total ore studiu individual |  |  |  |  | 94 |
| 3.8 Total ore pe semestru |  |  |  |  | 150 |
| 3.9 Numărul de credite |  |  |  |  | 6 |

4. Precondiţii (dacă este cazul)

| 4.1 De curriculum |  |
| --- | --- |
| 4.2 De competenţe |  |

5. Condiţii (dacă este cazul)

| 5.1 De desfăşurare a cursului |  |
| --- | --- |
| 5.2 De desfăşurare a seminarului/ laboratorului |  |

6. Competenţe specifice acumulate

| Competenţe profesionale | CP1.De a profesa în laboratoare de analize medicale, de a efectua analize de laborator şi a valida rezultate. CP2.Cunoaşterea problematicii laboratorului de analize clinice, aparaturii utilizate, tipuri de investigaţii, metode şi tehnici analitice relevante pentru domeniul de specializare. CP3.Descrierea, explicarea şi interpretarea metodelor, tehnicilor şi conceptelelor chimice utilizate în analiza clinică. CP4.Utilizarea corectă şi corelată într-un domeniu interdisciplinar a cunoştinţelor, metodelor şi tehnicilor specifice analizei chimice, biochimice, fizico-chimice. CP5.Cunoaşterea proprietăţilor şi operarea cu noţiuni specifice de structură şi reactivitate a tuturor compuşilor utilizaţi în analizele de laborator. CP6.Operarea cu metode teoretice, statistice şi tehnici experimentale specifice laboratoarelor de analize. CP7.Selectarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor utilizate în laboratoarele de analize clinice, identificarea unor variante alternative optime de analiză. CP8.Implementarea unor tehnici avansate de investigare în scopul obţinerii informaţiilor relevante în analizele clinice. CP9.Cunoaşterea cerinţelelor şi utilizarea prevederilor legislative în managementul şi asigurarea calităţii în laboratoarele de analize clinice. |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | CT1.Îndeplinirea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislaţiei şi deontologiei specifice domeniului analizelor clinice. CT2.Implementarea unui management eficient privind resursele umane, logistice, operaţionale şi de timp şi al conceperii, proiectării, planificării şi organizării activităţilor specifice. CT3.Utilizarea eficientă a resurselor informaţionale, ştiinţifice şi de specialitate în cariera profesională. CT4.Realizarea şi elaborarea unor rapoarte de analize profesionale şi proiecte de cercetare, articole sau studii ştiinţifice, respectând legislaţia în domeniu, termenele, obiectivele şi normele de etică profesională. |

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general | Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor fundamentale ale tehnicilor şi metodelor instrumentale utilizate în laboratoarele de analize clinice. |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | La finalizarea cu succes a acestei discipline, masteranzii vor fi capabili să: - Recunoacă şi să descrie conceptele, abordările, teoriile, metodele şi modelele elementare privitoare la analiza chimică aplicată în laboratoarele clinice. - Identifice metodele şi tehnicile, materialele, substanţele şi aparatura necesară pentru efectuarea unor experimente specifice analizelor chimice utilizate în laboratoarele clinice. - Evalueze conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului chimie şi ale ariei de specializare chimie medicinală. - Cunoască metodologia şi practica de lucru cu aparatura de laborator specifică analizelor chimice utilizate în laboratoarele clinice. - Descrie şi să interpreteze experimente de laborator. |

8. Conţinut

| 8.1 | Curs | Metode de predare | Observaţii (ore şi referinţe bibliografice) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Principii de bună practică in laboratoarele de analiza chimica clinică | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 2. | Chimia clinică și asigurarea calității | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 3. | Incertitudinea în analizele chimice clinice | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 4. | Rolul și semnificația valorilor de referință în identificarea și evaluarea oligoelementelor din probele clinice | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 5. | Colectarea, depozitarea și pretratarea probelor în chimia clinică | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 6. | Tehnici ale spectrometriei moleculare utilizate în analiza probelor clinice | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 7. | Tehnici ale spectrometriei atomice utilizate în analiza probelor clinice | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 8. | Speciația elementală în analizele clinice | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 9. | Aplicații ale ICP-MS în studii de biomonitorizare umană | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 10. | Bioimagistica metalelor și studii proteomice ale probelor clinice prin LA-ICP-MS | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 11. | Biosenzori pentru analiza medicamentelor | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 12. | Utilizarea tehnicilor cu raze X în cercetarea medicala | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 13 | Analiza respirației. Metodologii analitice și clinice | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| 14 | Noțiuni de bază în laboratoarele clinice: trecut, prezent și viitor | Prelegerea, Explicaţia, Conversaţia, Descrierea Problematizarea/In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (2 ore, [1÷5]) |
| Bibliografie - Basic concepts in clinical biochemistry. A practical guide. Vijay Kumar şi Kiran Dip Gill, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018. - Analytical techniques for clinical chemistry. Methods and applications, Ed. Sergio Caroli şi Gyula Záray, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 2012. - Clinical Chemistry A Laboratory Perspective, Ed. Wendy Arneson şi Jean Brickell, F. A. Davis Company, Philadelphia, USA, 2007 - Oxford handbook of clinical and laboratory investigation, Ed. Drew Provan şi Andrew Krentz, Oxford University Press, Inc., New York, USA, 2002. - Validation and verification of measurement methods in clinical chemistry, Elvar Theodorsson, Bioanalysis 4(3), 305–320, 2012. |  |  |  |
| 8.2 | Laborator | Metode de predare | Observaţii (ore şi referinţe bibliografice) |
| 1. | Protecţia muncii. Prezentarea lucrărilor de laborator. | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4 ore) |
| 2. | Determinarea calitatii apei utilizate in analizele clinice. Analiza continutului de carbon organic total | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4ore, [1]) |
| 3 | Dozarea spectrofotometrică a Fe (III) din probe biologice. Evaluarea performanţelor analitice (precizie, limită de detecţie, domeniu liniar). | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4ore, [1]) |
| 4 | Determinarea unor metale grele din firul de par. Evaluarea performanţelor analitice (precizie, limită de detecţie, domeniu liniar) | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4ore, [1]) |
| 5 | Dozarea Vitaminei B12 prin spectrometrie atomică vs. spectrometrie moleculară. Evaluarea performanţelor analitice (precizie, limită de detecţie, domeniu liniar). | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4 ore, [1]) |
| 6 | Estimarea concentrației unui compus activ dintr-un medicament | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4 ore, [1]) |
| 7 | Evaluarea rezultatelor analizelor efectuate. | Experimentul, Explicaţia, Exercițiul, Problematizarea, Demonstratie /În cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ se pot utiliza şi Metode didactice alternative de învăţământ în modul on-line | (4 ore) |
| Bibliografie - Set de lucrӑri care prezintӑ parte teoretică, protocolul de analiză, calculul şi interpretarea rezultatelor. |  |  |  |

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

După parcurgerea şi promovarea disciplinei, studentul va avea cunoştinţele teoretice şi abiltăţile practice pentru a realiza o serie de analize chimice calitative şi cantitative, în orice laborator specilaizat în analize clinice.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere în nota finală (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Corectitudinea răspunsurilor-înţelegerea şi aplicarea corectă a problematicii tratate la curs. Rezolvarea corectă a exerciţiilor şi problemelor. | Examen (scris) In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ, se pot utiliza şi Metode didactice alternative de evaluare în modul on-line, folosind platorme e-learnig agreate de Universitate/Facultate | 50 |
| 10.5 Laborator | Corectitudinea răspunsurilor – însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii tratate la laborator. Rezolvarea corectă a temelor pe parcursul semestrului. Îndeplinierea obiectivelor practice. | Efectuarea integrală a lucrărilor de laborator. Maxim 2 laboratoare se pot recupera in ultimile 4 saptamani de activitate didactica. Verificarea periodica + test final In cazuri de forţӑ majorӑ şi in conformitate cu legislaţia in vigoare la data respectivӑ, se pot utiliza şi Metode didactice alternative de evaluare în modul on-line folosind platorme e-learnig agreate de Universitate/Facultate | 50 |
| 10.6 Standard minim de performanţă |  |  |  |
| - Utilizarea corectă a metodelor şi tehnicilor, a materialelor, substanţelor şi aparaturii cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea unui analize chimice. - Prezentarea unei lucrӑri pe o temă studiată în cadrul laboratorului şi argumentarea ei în baza datelor obţinute. |  |  |  |

| Data completării | Titular de curs |  | Titular de laborator |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU |  | Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU |
| 27-09-2024 |  |  |  |
| Data avizării in departament |  | Director de departament |  |
|  |  | Prof.dr.habil. Mihail-Lucian BÎRSĂ |  |