Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi

Facultatea de Chimie

Catedra de Chimie Anorganică şi Analitică

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI

CONTROLUL CALITĂŢII ÎN ANALIZA CHIMICĂ 

Cod: CA3611
Specializarea CHIMIE,
Anul de studii III, Semestrul II, 
Număr ore de curs 28, număr ore de laborator 14
Anul universitar 2007-2008
1. Obiectivele cursului

Cursul urmăreşte să aducă în atenţia studenţilor noţiunile de bază referitoare la identificarea şi estimarea incertitudinilor din măsurătorile analitice. Aceste concepte prezintă interes deosebit mai ales în procesarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor analizelor chimice, în special la nivel de urme şi ultra-urme (în acest context, calculul incertitudinii măsurătorilor fizico-chimice este deosebit de important). 

Studenţii vor fi informaţi şi asupra modalităţilor actuale folosite în asigurarea controlului şi calităţii măsurătorilor fizico-chimice (utilizarea materialelor de referinţă certificate, participarea la exerciţii de comparare a rezultatelor la nivel inter-laborator etc).
2. Conţinutul de bază al cursului
	Noţiuni introductive. Dezvoltarea conceptului de analiză chimică......................................
	2 ore

	Criterii de calitate. Definiţii, rol, implementare....................................................................
	3 ore

	Asigurarea calităţii şi controlul de calitate (QA/QC) în analiza chimică.............................
	3 ore

	Procesul de măsurare analitică. Trasabilitatea rezultatelor...................................................
	3 ore

	Criterii de atins în procesul de validare a unei metode de analiză........................................
	3 ore

	Identificarea incertitudinilor şi a surselor de eroare.............................................................
	3 ore

	Cuantificarea incertitudinilor. Conceptul de bias.................................................................
	4 ore

	Estimarea incertitudinii combinate din procesele analitice complexe..................................
	3 ore

	Raportarea incertitudinilor....................................................................................................
	2 ore

	Etape în dezvoltarea planurilor strategice operaţionale care să permită asigurarea calităţii în analizele chimice...............................................................................................................
	2 ore


3. Conţinutul de bază al lucrărilor de laborator
	Protecţia muncii. Calitatea în analiza chimică......................................................................
	2 ore

	Identificarea şi cuantificarea incertitudinilor la standardizarea unei soluţii de NaOH....................................................................................................................................
	3 ore

	Cuantificarea incertitudinilor globale la titrarea pH-metrică a unei soluţii de HCl cu o soluţie standardizată de NaOH..............................................................................................
	3 ore

	Determinarea limitei de detecţie şi a limitei de cuantificare la analiza ionului Zn2+ prin spectroscopia de absorbţie atomică ......................................................................................
	3 ore

	Determinarea factorului de recuperare la analiza prin gaz cromatografie a compuşilor organici persistenţi................................................................................................................
	3 ore


4. Sistemul de evaluare al studentului: Teste pe parcursul semestrului (50%). Examen scris final (50%).

5. Discipline care trebuiesc parcurse în prealabil
obligatorii:

recomandate:
6. Bibliografie curs
1. E. Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, RSC, 2005.
2. EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying uncertainty in analytical measurements, Ellison, S.L.R., Rosslein, M., and Williams, A., eds., 2000.

3. E. Prichard, Quality in the Analytical Chemistry Laboratory, Willey&Sons, 1995.

4. G. Kateman, Quality Control in Analytical Chemistry, 2nd Edition, Willey&Sons, 1993.

5. C. Liteanu, I. Rîcă, Teoria şi metodologia statistică a analizei urmelor, Ed. Scrisul Românesc, Bucureşti, 1979.
	Decan
	Titular curs

	Prof. Dr. Gelu Bourceanu
	Lect. Dr. Cecilia Arsene


